|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **UNIDAD** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR PARCIAL** |
| 1 | Suministro e Instalación de Campana Extractora Y Su Hongo | Unidad | 2,0 |   |   |
| 2 | suministro e Instalación de Marmita De 90 Gal  | Unidad | 1,0 |   |   |
| 3 | Suministro e instalación de Equipo Ivario Pro Xl 150 Lts | Unidad | 1,0 |   |   |
| 4 | Suministro e Instalación de Estufa Enana Sencilla | Unidad | 6,0 |   |   |
| 5 | Suministro e Instalación de Planchas Asadora Dividida En 2 | Unidad | 2,0 |   |   |
| 6 | Suministro e instalación de Horno Rational Icombi Pro 20 Bandejas | Unidad | 3,0 |   |   |
| 7 | Suministro e Instalación de Molde para Huevos | Unidad | 10,0 |   |   |
| 8 | Suministro e Instalación de Nevera Doble para Refrigeracion  | Unidad | 1,0 |   |   |
| 9 | Suministro e instalación de Barra Inmantada | Unidad | 2,0 |   |   |
| 10 | Suministro e Instalación de Bascula | Unidad | 1,0 |   |   |
| 11 | Suministro e instalación de Mantenedor De Calor De 3 Mts | Unidad | 1,0 |   |   |
| 12 | Suministro e Instalación de Cuadrantes De 6 Cm | Unidad | 30,0 |   |   |
| 13 | Suministro e Instalación de Cuadrante De 10 Cm | Unidad | 30,0 |   |   |
| 14 | Suministro e Instalación de Cuadrante De 15 Cm | Unidad | 80,0 |   |   |
| 15 | Suministro e Instalación de Licuadora Industrial 25 Lts | Unidad | 2,0 |   |   |
| 16 | Suministro e Instalación de Estibas Delgadas Cubrepisos  | Unidad | 6,0 |   |   |
| 17 | Suministro e Instalación de Meson Con Poceta Doble de 3.98m | Unidad | 2,0 |   |   |
| 18 | Suministro e Instalación de Tanques De Jugo De 120 Lt | Unidad | 8,0 |   |   |
| 19 | Suministro e Instalación de Maquina Selladora -Automatica | Unidad | 1,0 |   |   |
| 20 | Suministro e Instalación de Barra Inmantada | Unidad | 1,0 |   |   |
| 21 | Suministro e Instalación de Procesador De Vegetales 300 Kg/H | Unidad | 1,0 |   |   |
| 22 | Suministro e Instalación de Procesador De Vegetales 180 Kg/H | Unidad | 1,0 |   |   |
| 23 | Suministro e Instalación de Meson Con Poceta Doble | Unidad | 1,0 |   |   |
|  | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **UNIDAD** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR PARCIAL** |
| 24 | Suministro e Instalación de Estibas Delgadas Cubrepisos | Unidad | 6,0 |   |   |
| 25 | Suministro e Instalación de Meson Libre Acero Inox. | Unidad | 2,0 |   |   |
| 26 | Suministro e Instalación de Tanque De 120 Lt | Unidad | 4,0 |   |   |
| 27 | Suministro e Instalación de Barra Inmantada | Unidad | 1,0 |   |   |
| 28 | Suministro e Instalación de Meson Con Poceta Doble | Unidad | 1,0 |   |   |
| 29 | Suministro e Instalación de Estibas Delgadas Cubrepisos | Unidad | 6,0 |   |   |
| 30 | Suministro e Instalación de Meson Libre Acero Inox. | Unidad | 2,0 |   |   |
| 31 | Suministro e Instalación de Barra Inmantada | Unidad | 1,0 |   |   |
| 32 | Suministro e Instalación de Tanques | Unidad | 4,0 |   |   |
| 33 | Suministro e Instalación de Maquina De Hielo 200 Kg | Unidad | 1,0 |   |   |
| 34 | Suministro e Instalación de Balanza 30 Kg Alaxka Ip65 Calibrada Y Certificada | Unidad | 2,0 |   |   |
| 35 | Suministro e Instalación de Meson Con Poceta Doble | Unidad | 1,0 |   |   |
| 36 | Suministro e Instalación de Bascula 500 Kg De 60 X80 | Unidad | 1,0 |   |   |
| 37 | Suministro e Instalación de Meson Libre Acero Inox. 1,5 Mts | Unidad | 2,0 |   |   |
| 38 | Suministro e Instalación de Contenedor Elite 121 Lts Verde | Unidad | 1,0 |   |   |
| 39 | Suministro e Instalación de Contenedor Elite 121 Lts Negro | Unidad | 1,0 |   |   |
| 40 | Suministro e Instalación de Trampa De Grasa | Unidad | 1,0 |   |   |
| 41 | Suministro e Instalación de Barra Inmantada | Unidad | 1,0 |   |   |
| 42 | Suministro e Instalación de Molino De Carne ( Igual Que Cerromatoso) | Unidad | 1,0 |   |   |
| 43 | Suministro e Instalación de Meson Con Poceta Industrial Doble | Unidad | 2,0 |   |   |
| 44 | Suministro e Instalación de Estanteria Recubierta Plastico 1,5X0,45X1,8 | Unidad | 2,0 |   |   |
| 45 | Suministro e Instalación de Griferia Industrial Flexible | Unidad | 2,0 |   |   |
| 46 | Suministro e Instalación de Carro Para Platos 240 Und. | Unidad | 2,0 |   |   |
| 47 | Suministro e Instalación de Estanteria Recubierta Plastico 1,5X0,45X1,8 | Unidad | 2,0 |   |   |
| 48 | Suministro e Instalación de Tren De Lavado | Unidad | 1,0 |   |   |
| 49 | Suministro e Instalación de Hidrolavadora | Unidad | 2,0 |   |   |
| 50 | Suministro e Instalación de Plataforma Con Indicador | Unidad | 1,0 |   |   |
| 51 | Suministro e Instalación de Yale 2 ( 3 Tonaeladas) | Unidad | 1,0 |   |   |
| 52 | Suministro e Instalación de Estibas Altas | Unidad | 10,0 |   |   |
| 53 | Suministro e Instalación de Estibas Delgadas Cubrepisos | Unidad | 6,0 |   |   |
| 54 | Suministro e Instalación de Carretilla Tipo Zorra | Unidad | 2,0 |   |   |
| 55 | Suministro e Instalación de Carro De Transporte M-1510 | Unidad | 2,0 |   |   |
| 56 | Suministro e Instalación de Estanteria Recubierta Plastico 1,5X0,45X1,8 | Unidad | 2,0 |   |   |
| 57 | Suministro e Instalación de Bascula 500 Kg De 60 X80 | Unidad | 1,0 |   |   |
| 58 | Suministro e Instalación de Nevera De Refrigeracion Doble | Unidad | 1,0 |   |   |
| 59 | Suministro e Instalación de Canastillas Caladas Azul Oscuro Ua | Unidad | 600,0 |   |   |
| 60 | Suministro e Instalación de Escritorio Con Gabeta | Unidad | 1,0 |   |   |
| 61 | Suministro de Silla Ergonomica | Unidad | 1,0 |   |   |
| 62 | Suministro de Computador | Unidad | 1,0 |   |   |
| 63 | Suministro de Computador Portatil Core I5 | Unidad | 3,0 |   |   |
|  | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **UNIDAD** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR PARCIAL** |
| 64 | Suministro de Computador Portatil Core I3 | Unidad | 3,0 |   |   |
| 65 | Suministro e Instalación de Impresora Kyosera | Unidad | 1,0 |   |   |
| 66 | Suministro e Instalación de Archivador Aereo | Unidad | 6,0 |   |   |
| 67 | Suministro de Silla Ergonomica Espaldar Alto | Unidad | 6,0 |   |   |
| 68 | Suministro e Instalación de Impresora Multifuncional Epson | Unidad | 1,0 |   |   |
| 69 | Suministro e Instalación de Laminadora | Unidad | 1,0 |   |   |
| 70 | Suministro e Instalación de Reguladores de voltaje | Unidad | 2,0 |   |   |
| 71 | Suministro e Instalación de Puestos De Trabajo | Unidad | 6,0 |   |   |
| 72 | Suministro e Instalación de Licencias De Office | Unidad | 6,0 |   |   |
| 73 | Suministro e Instalación de Locker Plastico 30 X 30 X 45 Fondo | Unidad | 80,0 |   |   |
| 74 | Suministro e Instalación de Tarjetas De Proximidad Marcadas | Unidad | 5000,0 |   |   |
| 75 | Suministro de Computador Portatil Core I3 | Unidad | 2,0 |   |   |
| 76 | Suministro e Instalación de Lector De Aproximidad | Unidad | 3,0 |   |   |
| 77 | Suministro e Instalación de Impresora Bixolon | Unidad | 3,0 |   |   |
| 78 | Suministro e Instalación de Regulador de Voltaje | Unidad | 3,0 |   |   |
| 79 | Suministro e Instalación de Escritorio Con Gabeta  | Unidad | 3,0 |   |   |
| 80 | Suministro e Instalación de Cajon Monedero | Unidad | 3,0 |   |   |
| 81 | Suministro de Computador Portatil Core I 3 | Unidad | 7,0 |   |   |
| 82 | Suministro e Instalación de Bunkers | Unidad | 10,0 |   |   |
| 83 | Suministro e Instalación de Lector | Unidad | 10,0 |   |   |
| 84 | Suministro e Instalación de Impresora Bixolon | Unidad | 10,0 |   |   |
| 85 | Suministro e Instalación de Sql | Unidad | 1,0 |   |   |
| 86 | Suministro e Instalación de Servidor | Unidad | 1,0 |   |   |
| 87 | Suministro e Instalación de Licencias Pos | Unidad | 10,0 |   |   |
| 88 | Suministro e Instalación de Barra Caliente De 6 Puestos 3 Mts | Unidad | 5,0 |   |   |
| 89 | Suministro e Instalación de Barra Fria 2 Mts | Unidad | 5,0 |   |   |
| 90 | Suministro e Instalación de Barra Libre Para Jugo - Postres de 1m | Unidad | 5,0 |   |   |
| 91 | Suministro e Instalación de Tanques De Jugo Doble De 20 Lt Cada Tanque | Unidad | 5,0 |   |   |
| 92 | Suministro e Instalación de Bandejero-Cubiertero | Unidad | 5,0 |   |   |
| 93 | Suministro de Platos De 23 Cm En Melamina | Unidad | 2500,0 |   |   |
| 94 | Suministro e Instalación de Suministro de Plato Hondo | Unidad | 2500,0 |   |   |
| 95 | Suministro de Bandejas | Unidad | 2500,0 |   |   |
| 96 | Suministro e Instalación de Señalizacion  | Unidad | 1,0 |   |   |
| 97 | Suministro e Instalación de Mesas De 6 Puestos | Unidad | 100,0 |   |   |
| 98 | Suministro e Instalación de Contenedor Elite 121 Lts | Unidad | 20,0 |   |   |
| 99 | Suministro e Instalación de Carro De Residuos 450 Lts | Unidad | 2,0 |   |   |
| 100 | Suministro e Instalación de Tapa De Carro De Residuos 450 Lts | Unidad | 2,0 |   |   |
| 101 | Suministro e Instalación de Termometros Analogos Para Frio | Unidad | 5,0 |   |   |
| 102 | Suministro e Instalación de Termometros Analogos Para Calor | Unidad | 5,0 |   |   |
| 103 | Suministro e Instalación de Filtro De Agua ( Ensalada Y Jugo) Oxonizador 2 Filtros | Unidad | 2,0 |   |   |
| 104 | Suministro e Instalación de Lavamanos De Pedestal | Unidad | 2,0 |   |   |
| 105 | Suministro e Instalación de Nevera Congerador Contramuestras | Unidad | 1,0 |   |   |
| 106 | Suministro e Instalación de Carros De Aseo | Unidad | 3,0 |   |   |
| 107 | Suministro e Instalación de Cambros | Unidad | 7,0 |   |   |
| 108 | Suministro e Instalación de Termos Igloo | Unidad | 4,0 |   |   |
| 109 | Suministro de Cantina Lechera Del 40 Lt | Unidad | 3,0 |   |   |
| 110 | Suministro de Cantina Lechera De 20 Lt | Unidad | 2,0 |   |   |
| 111 | Suministro de Lechera De 15 Lt De Aluminio | Unidad | 5,0 |   |   |
| 112 | Suministro e Instalación de Caja Azul Con Tapa De 70 Lt | Unidad | 4,0 |   |   |
| 113 | Suministro de Ollas, Calderos Pinzas , Tablas Tanques  | Gl | 1,0 |   |   |
| 114 | Suministro e Instalación de Sistema de Seguridad | Unidad | 1,0 |   |   |
| 115 | Dotacion Cuartos Frios, no incluye oficinas, cocina,comedor, ni pasillos de areas de operación | Gl | 1,0 |   |   |
| **SUBTOTAL** | **$** |
| **IVA** | **%** | **$** |
| **VALOR TOTAL** | **$** |

**VALOR TOTAL:** (en letras y números)

Atentamente,

Nombre o Razón Social del PROPONENTE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Representante\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIT o Cédula de Ciudadanía No\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo electrónico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL